Додаток

до рішення 34 сесії Мелітопольської 														міської ради Запорізької області

VIІ скликання від 17.10.2017 № 2/8

Виміри фактичної протяжності мереж ГВП підприємства ТОВ «Мелітопольські теплові мережі»

Таблиця №1

| № з/п | Найменування об’єкта, адреса розташування (від_____ до _______) | Діаметр, мм | Протяж-ність, пог. м | Товщина стінки, мм | Матеріал | Повітряна/ підземна/ транзит | % зносу | Дата вводу в експлуа-тацію | Дата виводу з експлу-атації | До якого інвентарного об’єкта входить (найменування та інв. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕРТМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровід ГВП, вул. Казарцева, 10-12 (гаражи) | 159 | 86,9 | 3,6-3,7 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 20 | 01.01.1987 | 08.12.2004 | 3122 |
|  |  | 76 | 86,9 | 3,4-3,6 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
| 2 | Трубопровід ГВП, пр-кт 50-років Перемоги, 29-33 | 159 | 106,6 | 4,6 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 | 20.10.1974 | 08.12.2004 | 3039 |
|  |  | 108 | 9,7 | 4,2 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 106,6 | 2,8-3,1 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 35 |  |  |  |
|  |  | 57 | 9,7 | 3,4-3,5 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
| 3 | Трубопровід ГВП, пр-кт 50-років Перемоги, 36/8 | 219 | 96,7 | 7,9 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 | 01.01.1992 | 08.12.2004 | 3142 |
|  |  | 108 | 96,7 | 5,8-6,2 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна |  |  |  |  |
| 4 | Трубопровід ГВП, р-н ЦТП-2 (вздовж ж.б. по пр.-кт 50 річчя Перемоги, 37) | 108 | 169,5 | 3,3-3,6 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 | 01.01.1987 | 08.12.2004 | 3122 |
|  |  | 57 | 38,5 | 3,0-3,2 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 25 |  |  |  |
| 5 | Трубопровід ГВП, р-н ЦТП-4 – ж.б. по бульвар 30 років Перемоги | 219 | 117,7 | 3,6-4,2 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 40 | 01.01.1977 | 08.12.2004 | 3044 |
|  |  | 159 | 117,7 | 3,5 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 |  |  |  |
|  |  | 159 | 79,9 | 3,5 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 | 01.01.1988 |  | 3123 |
|  |  | 108 | 39,8 | 3,7-3,8 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 20 |  |  |  |
| 7 | Трубопровід ГВП, від ЦТП-5 до ж.б. по вул.Олеся Гончара, 77 | 133 | 163,8 | 3,3-3,6 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 | 01.01.1989 | 08.12.2004 | 3130 |
|  |  | 76 | 111,3 | 3,5 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
| 8 | Трубопровід ГВП, від котельні «Привокзальна» по вул. Гетьмана Сагайдачного, 270/1 до будівлі дистанції шляхів по вул. Штевнева, 2а | 108 | 717 | 3,6-4,0 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 20 |  | 08.12.2004 | 3173 |
|  |  | 57 | 621 | 3-3,1 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 20 |  |  |  |

Таблиця №2

| № з/п | Найменування об’єкта, адреса розташування (від_____ до _______) | Діаметр, мм | Протяж-ність, пог. м | Товщина стінки, мм | Матеріал | Повітряна/ підземна/ транзит | % зносу | Дата вводу в експлуа-тацію | Дата виводу з експлу-атації | До якого інвентарного об’єкта входить (найменування та інв. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕРТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Врезка на ж.б. вул. Інтеркультурна,416 | 76 | 17 | 2,9-3,2 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 | 1978 | 08.12.2004 | 3086 |
|  |  | 57 | 17 | 2,6-2,8 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 20 |  |  |  |
| 2 | ж.б. вул. Інтеркультурна, 410 до підйому компенсатора (проїзд між ж.б. 410-408) | 108 | 358 | 3,2-3,8 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 |  |  |  |
| 3 | від підйому компенсатора (проїзд) вздовж ж.б. вул. Інтеркультурна, 408 до ж.б. вул. Інтеркультурна,402 (ТУ-III) | 159 | 194,8 | 5,8-6,0 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
|  |  | 108 | 194,8 | 3,2-3,8 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 |  |  |  |
| 3 | Від котельні 75-го кварталу до ж.б. вул. Інтеркультурна, 404,398,396,394,392,414,406,418 | 219 | 107,2 | 7,2-7,6 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
|  |  | 159 | 123,7 | 3,8-4,5 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
|  |  | 108 | 182,4 | 4,5-6,3 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
|  |  | 76 | 214,8 | 3,1-3,2 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
|  |  | 57 | 190,9 | 1,7-2,1 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 40 |  |  |  |
|  |  | 40 | 46,7 | 2,9-3,5 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 |  |  |  |
| 4 | Від ЦТП-2(ТУI/7)до ТУI/6 – ж.б. вул. Гагаріна,1. Від ТУI/17- ж.б. Гагаріна, 3,7,9,11,13, СШ №7, ТУI/22,ж.б. вул. Лютнева, 223. ТУI/22-ж.б. вул. Лютнева, 233,237. Ж.б. вул. Лютнева,198-ТК I/30. | 273 | 439,8 | 8,7-9,2 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 | 1975 | 08.12.2004 | 3085 |
|  |  | 219 | 275,1 | 4,4-5,7 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
|  |  | 159 | 820,6 | 5,2-5,5 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 | 1975 | 08.12.2004 | 3085 |
|  |  | 108 | 422 | 3,5-3,8 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 20 |  |  |  |
|  |  | 89 | 65,8 | 3,5-3,7 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 |  |  |  |
|  |  | 76 | 428,9 | 3,2-3,5 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
|  |  | 57 | 305,4 | 3,4-3,6 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 |  |  |  |
|  |  | 40 | 52,8 | 1,8-2 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 30 |  |  |  |

Таблиця № 3

| № з/п | Найменування об’єкта, адреса розташування (від_____ до _______) | Діаметр, мм | Протяж-ність, пог. м | Місце знаходження | Товщина стінки, мм | Матеріал | Повітряна/ підземна/ транзит | % зносу | Дата вводу в експлуа-тацію | Дата виводу з експлу-атації | До якого інвентарного об’єкта входить (найменування та інв. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕРТМ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трубопровід опалення (частина теплової мережі), по вул. Брів-ла-Гайард від дитячого садка санаторного типу по вул. Брів-ла-Гайард, 18 до кінотеатру «Перемога» по вул. Брів-ла-Гайард, 2 | 530 | 745,38 | На обєкті | 8,0 | Ст3 ГОСТ 10740-76 | повітряна | 15 | 01.01.1987 | 31.03.2015 | 3109 |

Таблиця № 4

| № з/п |  | Найменування об’єкта, адреса розташування (від_____ до _______) | Діаметр, мм |  | Протяж-ність, пог. м |  | Місце знаходження |  | Товщина стінки, мм |  | Матеріал |  | Повітряна/ підземна/ транзит |  | % зносу |  | Дата вводу в експлуа-тацію |  | Дата виводу з експлу-атації |  | До якого інвентарного об’єкта входить (найменування та інв. №) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕРТМ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Трубопровід опалення (Частина теплової мережі) від котельні по вул. Індустріальна, 59 до ТК-1 по вул. Інтеркультурній | 480 |  | 448,35 |  | на обьєкті (вздовж огородження молокозавода) |  | 7 |  | Ст3 ГОСТ 10740-76 |  | повітряна |  | 15 |  | 15.09.1997 |  | 31.12.2011 |  | 3086 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коліно 90° - ø426 мм. -22 шт. (L=800 mm.) |  | 17,6 |  | обьєкті (вздовж огородження молокозавода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 426 |  | 105,0 |  | вул. Будівельників вздовж будівлі Молочної кухні |  | 7 |  | Ст3 ГОСТ 10740-76 |  | повітряна |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Коліно 90° - ø426 мм. -8 шт. (L=800 mm.) |  | 6,4 |  | вул. Будівельників вздовж будівлі Молочної кухні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325 |  | 44,2 |  | Вул. Будівельників пункт прийому металобрухту |  | 5 |  | Ст3 ГОСТ 10740-76 |  | повітряна |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мелітопольський міський голова													С.А. Мінько