**План екологічного і соціального менеджменту у формі контрольного переліку (ПЕСМ-КП)**

**Розробник:**

Партнер із впровадження субпроекту (ПВСП)№16-23-30-002 «Створення житлових умов для ВПО в м. Мелітополь по вул. Брів-ла-Гайард, 6, Запорізька область (квартиридля тимчасового проживання ВПО)/KfW», за консультаційної підтримки УФСІ

**Дата:** 31 серпня 2021 року (зміни до ПЕСМ від 29.04.2020 р.)

ПЕСМ-КП розроблено за результатом екологічного скринінгута Звіту Спеціаліста ДМП з питань ESHS

**Частина 1:Опис СП**

|  |
| --- |
| **ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ** |
| Назва СП | **№ 16-23-30-002 «Створення житлових умов для ВПО в м. Мелітополь по вул. Брів-ла-Гайард, 6, Запорізька область (квартири для тимчасового проживання ВПО) / KfW»** |
| Склад/зміст діяльності в рамках СП  | В результаті реалізації субпроекту облаштовано 4 квартири для тимчасового проживання 13 внутрішньо переміщених осіб та будуть проведені заходи з розвитку потенціалу громади. |
| Категорія екологічного та соціального ризику субпроекту | «Низький В» |
| Відповідальні особи (ПІБ та контактна інформація)  | Виконавчий директор УФСІ  | **Виконавчий директор Лактіонов Андрій Олександрович** **04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, буд. 77, пов. 3****Телефон офісу:** **+38 (044)-230-25-36****Електронна пошта: office@usif.ua****Факс: +38 (044) 485-28-04**[**https://usif.ua/contact/**](https://usif.ua/contact/) |
| Директор РП УФСІ  | **Директор Південно-Східного РП Буртник Василь Григорович****72311, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 60**.**Телефон офісу: +38 (067) 156-01-00****Електронна пошта: southeast@usif.ua****https://usif.ua/contact/** |
| Представник власника будівлі закладу  | **Захарчук Юрій Вікторович, начальник управління соціально-економічно розвитку міста, телефон 096 47105780****zaharchuk@mlt.gov.ua** |
| Особи, відповідальні за впровадження СП (ПІБ та контактна інформація) | Голова ПВСП  | **Цибух Тетяна Миколаївна, провідний фахівець із соціальної роботи КНП «Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації» Мелітопольської міської ради, телефон 096 6909433,** **zibuhtanya@gmail.com** |
| Головний консультант з розвитку громад  | **Ель Хатрі Галина Антонівна, 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 60**.**Телефон офісу: +38 (067) 156-01-00****Електронна пошта: southeast@usif.ua**[**https://usif.ua/contact/**](https://usif.ua/contact/) |
| Консультант з технічних (будівельних) питань | **Обуховський Олексій Анатолійович, 72311, Запорізька область, м. Мелітополь, проспект Богдана Хмельницького, 60**.**Телефон офісу: +38 (067) 156-01-00****Електронна пошта: southeast@usif.ua**[**https://usif.ua/contact/**](https://usif.ua/contact/) |
| Консультант - інженер з впровадження субпроектів | **Бобик Роман Іванович ,****телефон: +38 (098) 173 76 94****електронна адреса:****r.bobyk@usif.ua** |
| Відповідальна особа Комітету опрацювання скарг за вчасне надання УФСІ інформації щодо скарг, які надійшли до ПВСП/влади  | головний спеціаліст відділу з економіки та енергоефективності міста Мелітопольської міської ради Запорізької області | **секретар Робочої групи, Прохіна Ольга Анатоліївна** **тел. (0619) 44 43 85;****E-mail: prohina@mlt.gov.ua****Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Михайла Грушевського, 5** |
| **Опис об’єкта** |
| Назва об’єкта | Квартири для тимчасового поживання внутрішньо переміщених осіб |
| Опис об’єкта та території | Приміщення під квартири для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на 1-у поверсі житлового будинку, який розташований за адресою: м. Мелітополь по вул. Брів-ла-Гайард, 6, Запорізька область. Розміри загальної площі вбудованих приміщень - 205,6 м2. Висота вбудовано-прибудованих приміщень - 3,1 м. Будівельний об’єм:- 637,36 м 3.Поруч знаходяться житлові будинки, Мелітопольська районна лікарня, пологовий будинок та черешневий сад.  |
| Хто власник земельної ділянки | Мелітопольська міська рада Запорізької області |
| Хто використовує земельну ділянку юридично та фактично, для яких цілей ?  | Земельна ділянка перебуває у комунальній власності Мелітопольської міської ради. На цій ділянці розташований житловий будинок.  |
| Хто є власником будівлі? | Мелітопольська міська рада Запорізької області |
| Хто використовує будівлю юридично та фактично, для яких цілей ? | В будинку проживають мешканці міста, знаходиться амбулаторія, а також облаштовано тимчасове житло для ВПО. |
| Опис заходів в рамках СП  | Утеплення перекриття першого поверху приміщень, де розташовані квартири для тимчасового проживання ВПО, встановлення рекуператорів та поштових скриньок. Також будуть проведені заходи з розвитку потенціалу громади.  |
| Опис особливостей розташування/місцезнаходження, фізичного стану об’єкта/ділянки, біологічних, геологічних , гідрографічних та соціально-економічних характеристик, включно із переліком екологічних та соціальних ризиків, які виявлені за результатом Скринінгу. | Вбудовані приміщення на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку за адресою: вул. Брів-ла Гайард, 6 м. Мелітополь (4 під’їзд). Конструктивна система будівлі – стінова з несучими зовнішніми та внутрішніми стінами. Стіни, перегородки – цегляні. Внутрішнє оздоблення - штукатурка, масляне фарбування панелей, водоемульсійне фарбування стін. Опалення – централізоване. Система водопроводу та водовідведення – централізована. Вентиляція - природна, канальна. Стан оцінюється як придатний до нормальної експлуатації, задовільний. Підтверджується можливість реконструкції для розміщення приміщень житлового призначення.Перелік екологічних та соціальних ризиків, які виявлені за результатом Скринінгу:1. Рівень шуму будівництва, а також запиленість повітря під час будівництва буде негативно впливати на мешканців будинку.2. Можливий ризик того, що Підрядна організація не забезпечить виконання норм діючого законодавства з охорони праці.Крім того, слід передбачити заходи щодо уникнення забруднення підземних вод, поводження з відходами, безпеки праці, пожежної безпеки, прямих чи побічних загроз щодо руху транспорту та пішоходів під час виконання будівельних робіт, впровадження механізму опрацювання скарг. Хоча скринінг не виявив азбест містких матеріалів, у ПЕСМ слід передбачити заходи на випадок виявлення азбест містких матеріалів на подальших етапах підготовки та будівництва. |
| **Законодавство** |
| Визначте правила та дозволи, які застосовуються до діяльності в рамках субпроекта | Усі заходи які реалізуються в рамках СП будуть здійснюватися з дотриманням Рамкових вимог щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів для Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури (УФСІ VI)» (посилання на сайт - <https://usif.ua/news/165> ), який фінансується урядом Німеччини через Банк розвитку KfW згідно наступних стандартів, законодавства і керівних принципів:- законів та нормативних актів України;- міжнародного права, включаючи конвенції та договори, які ратифіковані Україною та стосуються Проекту.Перелік законодавства України, який стосується/може стосуватись діяльності в рамках СП зазначено у Додатку 1.Перелік видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля і потребують розробки проектів ОВСН відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017, чинний від 18.12.2017. Критерії визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до пункту третього частини першої статті 1, абзацу другого частини першої, пункту двадцять другого частини другої та пункту чотирнадцятого частини третьої статті 3, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1010.Обов’язковій оцінці підлягають проекти будівництва об’єктів, відповідно до вимог відповідно до частини 4 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у редакції Закону 1817.Заходи, які плануються до виконання в рамках СП не підпадають під перелік видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля відповідно до критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля та не входять до переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.Проектно-кошторисна документація повинна містити розділ з Охорони праці та розділ Оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС). Після розроблення проектно-кошторисної документації, Замовник будівництва (Власник об’єкта) надасть проект для проходження експертизи. Після проходження експертизи, Замовник будівництва затвердить проект відповідно до вимог законодавства України. Для початку будівельних робіт Замовник будівництва звернеться до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) повідомленням про початок будівельних робіт. Після завершення робіт Замовник будівництва надасть до Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ) Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації/документи для одержання Сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу ) проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.Документи міжнародного права, включаючи конвенції та договори, які ратифіковані Україною та стосуються Проекту:• Настанови із сталого розвитку Банку розвитку KfW - https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergaberichtlinien-2019-Englisch-Internet\_2.pdf;• Екологічними та соціальними політиками Світового банку - http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards; https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies#safeguards;• Настанови Групи Світового банку щодо охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки (EHS), включаючи:- Загальну настанову з охорони навколишнього середовища, здоров’я та праці https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics\_ext\_content/ifc\_external\_corporate\_site/sustainability-at-ifc/publications/publications\_policy\_ehs-general;- Фундаментальні конвенції Міжнародної організації праці (МОП), а також Стандарт діяльності, Робочий персонал та умови праці МФК. |
| **Громадські консультації** |
| Визначте, коли і де відбувався процес громадських консультацій, як він був підготовлений і де доступні протоколи | Громадські консультації передбачені, в таких формах: 1) громадські обговорення: конференції, форуми, наради; 2) електронні консультації; 3) дослідження громадської думки: соціологічні дослідження і спостереження, гарячі лінії, моніторинг. Результати консультацій публікуються на веб-сайті органу місцевої влади/громади, веб-сайті УФСІ і враховуються при прийнятті рішень. При визначенні субпроекту був проведений Форум громади 05.03.2019 р. у м. Мелітополь за адресою: вул. Михайла Грушевського, 5;При розробці Рамкових вимог щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів (РВЗПСЗ), реалізовані громадські консультації шляхом публікації драфту РВЗПСЗ (посилання на сайт - https://usif.ua/news/165). Затвердження РВЗПСЗ відбулось з урахуванням пропозицій/зауважень отриманих УФСІ за результатом громадських консультацій.  Плануються:  - громадські консультації після розробки ПЕСМ для кожного із СП; - розділи Охорони праці та ОВСН, в складі проектної документації, теж будуть опубліковані на місцевому веб-ресурсі на сайті УФСІ для ознайомлення громадськості.  |
| **Розбудова потенціалу інституцій** |
| Чи передбачаються заходи з розбудови потенціалу ПВСП?  | Так, передбачаються консультування ПВСП на всіх етапах впровадження СП, а також будуть проведені спеціалізовані тренінги, зокрема:1) Вступні зауваження щодо інституційних механізмів: Уряд, УФСІ, KfW, ПВСП, Власник об’єкта, Громада. 2) Цикл субпроекту, ролі учасників. 3) Екологія та соціальна безпека в циклі СП.4) «Оn site training» Скринінг: 1) огляд нормативної та регулятивної бази; 2) пояснення визначень «купівля землі, фізичне та економічне переміщення» 3) що таке «екологічні та соціальні питання» 4) консультування ПВСП в процесі виконання ними екологічного скринінгу своїх об’єктів; 5) Консультування ПВСП на об’єкті в процесі виконання процедури скринінгу; 6) План управління екологічним і соціальним менеджментом у формі контрольного переліку(ПЕСМ/-КП);- Що таке ПЕСМ/-КП і чому він потрібен;- Детальний огляд розділів ПЕСМ/-КП - Пом’якшення впливів;- ПЕСМ/-КП - Моніторинг;- Інституційні механізми;7) Консультування ПВСП в процесі розробки ПЕСМ;8) Вимоги і процедура оприлюднення інформації та громадських консультацій;9) Навчання на тему “Механізм вирішення скарг”. |

**Частина 2:План пом’якшення впливу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВПЛИВИ СП** | **ПАРАМЕТР** | **ЗАХОДИ ДЛЯ ПОМ`ЯКШЕННЯ ВПЛИВУ** |
| **A.** Загальні умови | Повідомлення та отримання дозволів | 1. Місцеві будівельні інспекції та громади повідомити про плановану діяльність.2. Повідомити громадськість через засоби масової інформації та/або у загальнодоступних місцях (у тому числі на місці робіт).3. Отримати усі передбачені законом дозвільні документи на будівництво та/ реконструкцію (відповідно до зазначеного у Частині 1 «Опис проекту»). |
|  | Ризик зараження COVID-19 | Усі сторони, задіяні у впровадженні заходів СП забезпечуватимуть виконання наступних заходів: адаптування робочих процесів для забезпечення соціального дистанціювання; коригування методів роботи (віддалена робота і гнучкий графік роботи, застосування відповідних профілактичних і захисних заходів (наявність умов і використання станцій миття рук, дезінфікуючих засобів, масок та іншого персонального захисного обладнання), а також  належного контролю медичних відходів (наявні окремі сміттєві баки для масок, рукавичок і використаних паперових рушників, і наявна належна практика поводження з відходами);Усі працівники та їхні сім'ї матимуть доступ до медичних закладів; усім сторони отримають докладні рекомендації щодо того, що слід робити, коли хтось захворює або проявляє симптоми, які можуть бути пов'язані з вірусом COVID-19, на основі рекомендацій ВООЗ і національних нормативно-правових актів та правил; всі працівники матимуть доступ до Механізму розгляду скарг (МРС) на рівні УФСІ через онлайн-канали (електронна пошта, електронне звернення) та традиційні канали зв'язку (телефоном та поштою).Для проведення громадських консультацій та залучення зацікавлених сторін будуть використовуватися віртуальні консультації з використанням онлайн-каналів зв'язку та соціальних мереж. Вся діяльність по залученню громадськості буде супроводжуватися відповідними заходами соціального дистанціювання. У ситуаціях, коли жоден з перерахованих вище засобів комунікації не відповідає цілям заходу, будуть вишукуватись можливості для відтермінування заходу на більш пізній час, коли буде можливе повноцінне залучення зацікавлених сторін |
| **B.** Питання екологічної безпеки | Якість повітря | З метою пом’якшення ризиків пилоутворення відповідно до національних нормативів Підрядник надасть ПЕСМ-Підрядника та Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і, зокрема, наступним положенням (зазначений перелік не є вичерпним):1. Тримати сміття від розібраних конструкцій в контрольованій зоні і збризкувати його водою, щоб зменшити пилоутворення;2. Зменшувати пилоутворення під час роботи пневматичними інструментами, постійно розбризкуючи воду та/або шляхом використання протипилових екранів;3. Тримати територію навколо об’єкта (тротуари, автошляхи) чистими, щоб уникнути пилоутворення;4. На об'єкті не допускати будь-якого відкритого горіння;5. Будівельна техніка не повинна працювати вхолосту; 6. Підрядник вживатиме необхідних заходів, для уникнення пилоутворення, яке може впливати на мешканців будинку та пішоходів. |
|  | Шум | Конкретні заходи щодо пом’якшення ризиків негативного впливу шумів знайдуть відображення у наступних документах: Підрядник надасть ПЕСМ-Підрядника та Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і зокрема, містити наступні положення (зазначений перелік не є вичерпним):1. Роботи з високим рівнем шуму будуть виконуватися лише протягом часу, узгодженому в ПЕСМ-Підрядника.2. Рівень шуму буде обмежено умовами узгодженого ПЕСМ-Підрядника.3. В процесі роботи кришки двигунів, генераторів, компресорів та іншого обладнання будуть закриті, а обладнання має встановлюватися якомога подалі від житлової забудови. |
| Поводження з відходами | Підрядник надасть ПЕСМ-Підрядника та Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і зокрема, наступним положення (зазначений перелік не є вичерпним):1. Збір відходів та шляхи і ділянки утилізації будуть визначені для всіх основних видів відходів, які очікуються від робіт по розбиранню конструкцій і будівництва та з врахуванням того, що місце для зберігання будівельних матеріалів та будівельних відходів обмежене.2. Мінеральні будівельні відходи та відходи від розібраних конструкцій будуть відокремлені від сміття, органічних, рідких і хімічних відходів шляхом сортуваннябезпосередньо на місці і зберігання різних відходів у відповідних контейнерах.3. Будівельні відходи будуть зібрані та утилізовані належним чином ліцензованими організаціями зі збору відходів. |
| Пошкодження рослинності | З метою пом’якшення ризиків пошкодження рослинності, Підрядник надасть Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і зокрема, наступним положення (зазначений перелік не є вичерпним): На місці проведення робіт необхідно проводити інвентаризацію місцевих дерев, і будь-яка можливість заподіяння шкоди цим деревам повинна бути передбачена. Усі дерева на будівельному майданчику на прилеглій території будуть позначені в Проекті будівництва на відповідних планах і під час будівництва слід вживати заходів для їх збереження. У разі необхідності видалення зелених насаджень повинні бути передбачені відповідні заходи в проекті будівництва та Проекті виконання робіт Підрядника і здійснюватися після одержання дозволу на будівництво у Державній архітектурно-будівельній інспекції (ДАБІ). Документ, який підтверджує законність видалення зелених насаджень, - декларація/сертифікат що надається/отримується у ДАБІ після здачі-прийняття завершеного будівництвом об’єкта в експлуатацію. |
| **С**. Соціальні впливи | Охорона праці | Інформація про вимоги, описані в цьому ПЕСМ та у Рамкових вимогах щодо запобіжних та природоохоронних заходів буде доступною для потенційних учасників тендерів і підрядників з метою забезпечення включення до розрахованої вартості будівельних робіт достатніх ресурсів для пом’якшення соціального впливу та впливу на довкілля. Підрядник повинен буде підготувати власний робочий план з екологічного та соціального менеджменту з урахуванням до цього ПЕСМ погоджений представником УФСІ, зокрема, на підтвердження наступних положень:1. Усі роботи проводити безпечно та з дотриманням дисципліни, щоб звести до мінімуму вплив на сусідніх мешканців і навколишнє середовище;2. Засоби індивідуального захисту робітників відповідатимуть міжнародній практиці(завжди каски, за потреби маски та захисні окуляри, страхові пояси та захисне взуття);3. На об'єкті встановити стенди з інформацією про основні правила виконання робіт.Підрядник повинен забезпечити гідні умови праці для працівників і, зокрема, відповідність діючому законодавству та нормативно-правовим актам України та фундаментальним конвенціям Міжнародної організації праці (МОП). Сюди входять права працівників, пов'язані із заробітною платою, робочим часом, відпустками, понаднормовим робочим часом, мінімальним віком, регулярними виплатами, компенсаціями та пільгами, рівними можливостями, недискримінаційним робочим місцем, найкращою практикою управління людськими ресурсами та охорони праці. Заробітна плата, пільги та умови праці будуть порівнянні з роботодавцями у відповідному регіоні цієї країни / регіону та відповідного сектору. Підрядник повинен розробити план надзвичайних ситуацій, який охоплює як мінімум такі надзвичайні ситуації: а) Пожежа або вибух; б) Обвал конструкцій; в) Втрата вмісту небезпечних речовин; г) Інцидент безпеки або зловмисне діяння. |
|  | Пожежна безпека | Підрядник надасть ПЕСМ-Підрядника та Проект виконання робіт, погоджений представником УФСІ. Ці документи повинні відповідати вимогам ESHS Специфікації до Контракту і зокрема, наступним положенням (зазначений перелік не є вичерпним): Будівельний майданчик повинен бути оснащений протипожежним обладнанням, а саме, вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням, контейнерами для забезпечення пожежогасіння для зберігання води та гідрантами для систем подачі води. Заходи для запобігання виникнення пожеж також повинні включати дотримання умов зберігання палива та мастил та виконання правил поводження з відкритим вогнем, вибуховими речовинами тощо. Повинен бути розроблений план дій у надзвичайних ситуаціях для місць проживання будівельників.  |
| Ризики можливих соціальних конфліктів | 1. Можливі конфлікти між Підрядником та членами громади;
2. Можливі конфлікти між членами громади (ВПО та місцеві).

 Виходячи із розуміння соціального конфлікту, як розбіжності або усвідомленої несумісності припущень, поглядів, цінностей, стандартів, потреб, очікувань, цілей чи форм поведінки осіб- сторін конфлікту, управління конфліктом необхідно здійснювати на декількох рівнях: превенції та реагування на його прояви/наслідки.  |
| Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через не введення об’єкта в експлуатацію | Через невідповідність фактично виконаних будівельних робіт та ПКД. Заходи пом’якшення впливу: -Приймати участь у здійсненні громадського контролю будівництва в процесі виконання робіт; -Приймати участь у здачі-прийнятті в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту.  |
| Ризик можливих соціальних/іміджевих втрат УФСІ АБО конфліктів через затримку введення об’єкта в експлуатацію | 1.Через затримку завершення будівництва. Заходи пом’якшення впливу: -Здійснювати громадський контроль термінів будівництва підрядникомЗабезпечити вчасне прийняття завершених будівництвом робіт та підтвердити відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації шляхом надання Держархбудінспекції України декларації про готовність об’єкта до експлуатації, а також прийняти на облік власника / балансоутримувача завершених будівництвом робіт. |
| Ризик не ефективного/конфліктного подальшого використання об’єктів, які фінансував УФСІ | Через неналежну експлуатацію можливе погіршення/втрата експлуатаційних характеристик покрівлі даху систем. Заходи пом’якшення впливу: -Забезпечити обслуговуванням покрівлі даху у відповідності до паспортних вимог. |
| Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через не введення об’єкта в експлуатацію або через затримку введення об’єкта в експлуатацію | Перелік (не виключний) можливих причини затримки/не введення в експлуатацію:1. Через затримку завершення будівництва.
2. Невідповідність фактично виконаних будівельних робіт та ПКД.

Заходи пом’якшення впливу:1. Затвердити проектну документацію відповідно до вимог законодавства України.2. Оформити дозвільні документи для початку будівництва.3. Протягом будівництва та при прийнятті завершених будівництвом робіт, здійснювати (із залученням авторського та технічного нагляду) контроль відповідності фактично виконаних робіт до передбаченого проектною документацією.4. Здійснювати контроль виконання підрядником термінів будівництва у відповідності до умов контракту.5. Вчасно здійснити прийняття завершеного будівництвом об’єкту та надати декларацію на підтвердження готовності об’єкта до експлуатації/отримати сертифіката про готовність об’єкта до експлуатації.6. Проконтролювати вчасне прийняття на облік власника/балансоутримувача завершених будівництвом робіт.7. Приймати участь у здійсненні громадського контролю будівництва в процесі виконання робіт;8. Приймати участь у здачі-прийнятті в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту. |
| Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через неякісне виконання /прийняття будівельних робіт | Перелік (не виключний) можливих причини:Не відповідний контроль технічного нагляду та авторського нагляду.Заходи пом’якшення впливу:- Приймати участь у здійсненні громадського контролю будівництва в процесі виконання робіт;- Приймати участь у здачі-прийнятті в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту;- Забезпечити тісну співпрацю із технічним наглядом та авторським наглядом за будівництвом. |
| Ризики можливих соціальних конфліктів в громаді | Перелік (не виключний) можливих конфліктів:Можливі конфлікти між Підрядником та членами громади;Можливі конфлікти між членами громади (між ВПО та членами громади, або серед ВПО).Виходячи із розуміння соціального конфлікту, як розбіжності або усвідомленої несумісності припущень, поглядів, цінностей, стандартів, потреб, очікувань, цілей чи форм поведінки осіб- сторін конфлікту, управління конфліктом необхідно здійснювати на декількох рівнях: превенції та реагування на його прояви/наслідки. |
| Ризик іміджевих втрат УФСІ через відсутність очікуваної кількості бенефіціарів Проекту | Заздалегідь запланувати та реалізувати заходи із інформування потенційних бенефіціарів, виконання визначених законодавством дій щодо організації черги та видачі документів на поселення |
| Ризик іміджевих втрат УФСІ через не ефективне/конфліктне подальше використання об’єктів, які фінансував УФСІ | Через неналежну експлуатацію можливе погіршення/втрата експлуатаційних/якісних характеристик результатів виконаного ремонту. Заходи пом’якшення впливу: -Забезпечити вчасне обслуговування/поточні ремонти відповідно до паспортних/нормативних вимог.  |
| **Механізм опрацювання скарг** | Сприяннястворенню тавпровадженнюмеханізмупозасудовоговирішенняскарг на рівнісубпроектів | Створення Комітету з опрацювання скарг.Організація обліку та реагування на скарги.Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму вирішення скарг у громаді; отриманнязворотного зв'язку від зацікавлених сторін і користувачів; доопрацювання механізму вирішення скарг. Члени Комітету з опрацювання скарг, із свого складу обирають відповідальну особу, яка здійснює отримання та реєстрацію скарг, які надходять до ПВСП. Скарги можуть надаватись на будь-який рівень Механізму прийому та розгляду скарг УФСІ: ЦО УФСІ, РП УФСІ або GRMСП |
| Інформуваннязацікавленихсторін, осіб ігромад, проможливостідоступу домеханізмувирішення скарг в УФСІ | Підготовка рекомендацій стосовно виявлення і врегулювання потенційних скарг; представлення проекту механізму вирішення скарг на рівні громади та на рівні УФСІ на фокус-групі / консультативній нараді для отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін. |
|  | Розвиток навичоквикористаннямеханізмувирішення скаргна рівні ПВСП | Проведення навчання на тему “Механізм вирішення скарг» як окремого модулю у громаді.Запровадження механізмів: Отримання та належної реєстрації скарг;Виявлення обставин скарг;Ведення реєстру скарг;Моніторингу вирішення скарг. |
|  | Забезпеченнядоступу домеханізмувирішення скарг/ претензій длязацікавленихсторін і широкоїгромадськості | Поширення інформації публікація каналів для скарг / претензій за допомогою публічних інформаційних стендів, інформаційних пунктів проекту і веб-сайтів місцевих Підрядників. Додатково, із початком будівництва на будівельному майданчику слід влаштувати скриньку для прийому скарг та розмістити інформацію щодо цього каналу зв’язку у публічних місцях на майданчику проекту. |
|  | Опрацювання скарг на рівні УФСІ | Опрацювання та реагування на скарги та претензії в рамках Системи Менеджменту Якості УФСІ (сертифікованої по ISO 9001: 2015) |

**Частина 3: План моніторингу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Що** (моніторинг якогопараметра буде здійснюватися?) | **Де** (буде здійснюватися моніторинг параметра?) | **Як** (буде здійснюватися моніторинг параметра?) | **Коли** (вкажіть частоту, або вкажіть, що моніторинг ведеться постійно) | **Хто** (відповідає за виконання/моніторинг) | **Результат** (досягнутий за період здійснення моніторингу станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р.: | **План** (відкоригований план заходів на наступний період, якщо ризик не усунуто) |
| Повідомлення та отримання дозволів | 1. Проектно-кошторисна документація міститиме розділ з Охорони праці та розділ Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).2. Експертиза проекту.3. Затвердження проекту відповідно до вимог законодавства України. | До оголошення тендерів | Перевірка документації | Протягом та після завершення розробки проекту  | ПВСП, Власник об’єкту/ Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Надати повідомлення про початок будівельних робіт | До початку робіт | Перевірка документації | Одразу підписання угоди з підрядником будівництва | ПВСП, Власник об’єкту/ Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Надати Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації/документи для одержання Сертифікату про відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги, окремого пускового комплексу ) проектній документації та підтвердження його готовності до експлуатації. | Після завершення об’єкта будівництвом  | Перевірка документації | Одразу після завершення об’єкта будівництвом | ПВСП, Власник об’єкту/ Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Охорона праці | Належне огородження будівельного майданчика, встановлення попереджувальних знаків | На об’єкті та довкола нього | Візуальна перевірка | До початку робіт; періодично, коли змінюються умови роботи (виконання)Періодично (моніторинг) | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Захисне обладнання робітників, безпека інструментів, належне риштування, тощо | На робочих місцях | Візуальна перевірка | Кожного дня (підрядник), періодично (моніторинг) | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Якість повітря | Пил від демонтажу долається за допомогою спринклерів з водою1. Тримати сміття від розібраних конструкцій в контрольованій зоні і збризкувати його водою, щоб зменшити пилоутворення.2. Зменшувати пилоутворення під час роботи пневматичними інструментами, постійно розбризкуючи воду та/або шляхом використання протипилових екранів.3. Тримати територію навколо об’єкта (тротуари, автошляхи)чистими, щоб уникнути пилоутворення.4. На об'єкті не допускати будь-якого відкритого горіння.5. Будівельна техніка не повинна працювати вхолосту.6. Підрядник вживатиме необхідних заходів, для уникнення пилоутворення, яке може впливати мешканців будинку та пішоходів. | На об’єкті | Візуальна перевірка | Під час демонтажу, виконання оздоблювальних робіт | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Шум | 1. Роботи з високим рівнем шуму будуть виконуватися лише протягом часу, обмеженим чинним законодавством України та узгодженому в ПЕСМ-Підрядника.2. Рівень шуму буде обмежено умовами узгодженого ПЕСМ-Підрядника.3. В процесі роботи кришки двигунів, генераторів, компресорів та іншого обладнання будуть закриті, а обладнання має встановлюватися якомога подалі від будівлі. | На об’єкті, під’їзні дороги | Перевірка | Періодично | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Відходи | Будівельні і побутові відходи збираються окремо і своєчасно вивозяться ліцензованою компанією. Збір відходів та шляхи і ділянки утилізації будуть визначені для всіх основних видів відходів, які очікуються від робіт по розбиранню конструкцій і будівництва. | На об’єкті | Візуальна перевірка, документація ліцензованої компанії | Періодично | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Небезпечні відходи | Належне зберігання і вивезення азбесту (якщо такий буде виявлений) | Будівельний майданчик | Візуальна перевірка, документація ліцензованої компанії | Щотижня протягом періоду розбирання конструкцій (виконання),Періодично (моніторинг) | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Пошкодження рослин-ності | 1.Наявність відповідних рішень у Проекті.2. Збереження існуючих дерев.3. Видалення дерев відповідно до проектних рішень. | Будівельний майданчик та прилегла територія | Візуальна перевірка проекту, спостереження щодо збереження за збереженням існуючих дерев та контроль видалення дерев | Перевірка проекту, - після його розробки, до затвердженняСпостереження та контроль дерев. – щотижняПеріодично (моніторинг) | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Пожежна безпека | Відповідність до законодавства та правил пожежної безпеки, включно: Будівельний майданчик повинен бути оснащений протипожежним обладнанням, а саме, вогнегасниками та протипожежними щитами з необхідним обладнанням, контейнерами для забезпечення пожежогасіння для зберігання води та гідрантами для систем подачі води. Заходи для запобігання виникнення пожеж також повинні включати дотримання умов зберігання палива та мастил та виконання правил поводження з відкритим вогнем, вибуховими речовинами тощо. Повинен бути розроблений план дій у надзвичайних ситуаціях для місць проживання будівельників. Робітники повинні на регулярній основі проходити навчання на випадок виникнення пожежі та з використання вогнегасників. | Будівельний майданчик | Перевірка | Щотижня (виконання),Періодично (моніторинг) | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Небезпеки для громадського руху та пішоходів | Належне встановлення вказівників, попереджувальні оголошення, бар’єри | Будівельний майданчик, під’їзні дороги | Спостереження | Щотижня (виконання),Періодично (моніторинг) | Підрядник/ Інженер, з технагляду, ПВСП, Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| Ризики можливих соціальних конфліктів в громаді  | 1.Інформація про проект чітко вказана на будівельному майданчику; уся інформація доступна у місцевих органів влади, громади проінформувала ПВСП щодо усіх аспектів СП, гострі питання вчасно вирішуються, громада в цілому підтримує заходи СП. 2.Можливі конфлікти між Підрядником та членами громади 3.Можливі конфлікти між членами громади (ВПО та місцеві )4.Пряме та регулярне інформування представників органів місцевої влади про цілі проекту та заходи, які будуть реалізовуватись в рамках СП і ,зокрема, про заходи Плану екологічного та соціального менеджменту.5. Виявлення лідерів громади (включно із неформальними лідерами) та організувати співпрацю з ними щодо питань реалізації СП і зокрема, заходів Плану екологічного та соціального менеджменту щодо пом’якшення негативних впливів проекту.6. Виявлення питань що найбільш турбують громаду та за потреби, уточнити заходи ПЕСМ.  | Будівельний майданчик, Інформаційна дошка ПВСП | Спостереження | Періодично | ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з соціальних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
|  | 7. Здійснення регулярних (щомісяця) моніторингів настроїв громади для того , щоб усувати причини можливих конфліктів іще до їх виникнення. 8. Регулярно інформувати ЦО УФСІ щодо соціальних конфліктів/можливих соціальних конфліктів 9. Під час виконання будівельних робіт, підряднику передбачити: - Призначити особу, відповідальну за контакти із громадою.- Завчасно проінформувати населення, що проживає в будинку, чи у будинках, що поруч, а також тих, хто провадить господарську діяльність поруч з об’єктом, про початок будівництва та терміни виконання робіт.  - Заздалегідь проінформувати мешканців, власника/балансоутримувача закладу про час відключення води, електроенергії при виконанні робіт.  - Організувати основний доступ до об’єкта ремонту та процес будівництва таким чином, щоб мінімізувати можливий негативний вплив на поточну діяльність закладу. Погоджувати свої дії, які можуть впливати на поточне функціонування будівлі ,якщо вона експлуатується на час виконання робіт громадою. |  |  |  |  |  |  |
| **Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через неякісне виконання /прийняття будівельних робіт** | 1.Забезпечити відповідний контроль технічного нагляду та авторського нагляду.2. Приймати участь у здійсненні громадського контролю будівництва в процесі виконання робіт;3. Приймати участь у здачі-прийнятті в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту; | Будівельний майданчик, Інформаційна дошка ПВСП | Спостереження, документування | Періодично | ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з розвитку громад, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| **Ризик можливих соціальних конфліктів/іміджевих втрат УФСІ через не введення об’єкта в експлуатацію або через затримку введення об’єкта в експлуатацію** | 1.Впевнитись, що будівля не відноситься до об’єктів культурної/історичної спадщини або знаходиться у охоронній зоні2. Перевірка відповідності цільового призначення об’єкта 3. Перевірка відповідності цільового призначення земельної ділянки4. Вчасне затвердження проектної документації відповідно до вимог законодавства України.5. Вчасне оформлення дозвільних документів для початку будівництва.6. Протягом будівництва та при прийнятті завершених будівництвом робіт із залученням авторського та технічного нагляду, контроль відповідності фактично виконаних робіт до передбаченого проектною документацією.7.Вчасне завершення будівництва.8.Вчасне під’єднання/влаштування зовнішніх інженерних мереж 10. Вчасне прийняття завершеного будівництвом об’єкту та надання декларації на підтвердження готовності об’єкта до експлуатації/отримання сертифіката про готовність об’єкта до експлуатації.11. Вчасне прийняття на облік власника/балансоутримувача завершених будівництвом робіт. | Будівельний майданчик, | Підготовка та перевірка документації | Періодично | ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| **Ризик не ефективного/конфліктного подальшого використання об’єктів, які фінансував УФСІ** | 1.Забезпечити належну експлуатацію та унеможливити погіршення/втрату експлуатаційних/якісних характеристик результатів виконаного ремонту.2.Забезпечити вчасне обслуговування/поточні ремонти відповідно до паспортних/нормативних вимог.  | Заклад протягом експлуатації | Перевірка | Періодично | Власник об’єкта (Балансоутримувач) |  |  |
| **Ризик іміджевих втрат УФСІ через відсутність очікуваної кількості бенефіціарів Проекту** | Планування та реалізація заходів із інформування потенційних бенефіціарів, виконання визначених законодавством дій щодо організації черги та видачі документів на поселення | Будівельний майданчик, | Перевірка | Періодично | ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з технічних питань, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| **Сприяння створенню та впровадженню механізму позасудового вирішення скарг на рівні СП** | Створення Комітету з опрацювання скарг.Організація обліку та реагування на скарги.Розробка і впровадження у тестовому режимі механізму вирішення скарг у громаді; отримання зворотного зв'язку від зацікавлених сторін і користувачів; доопрацювання механізму вирішення скарг | Приміщення для засідань Комітету з опрацювання скарг | Документування | До затвердження Звіту з оцінки СП | ПВСП, Робоча група/ Місцевий консультант УФСІ з розвитку громад, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| **Інформування зацікавлених сторін, осіб і громад, про можливості доступу до механізму вирішення скарг в УФСІ** | Підготовка рекомендацій стосовно механізму вирішення скарг нарівні громади; представлення проекту механізму вирішення скарг нарівні громади на фокус-групі / Робочій групі для отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін. | Приміщення для засідань Комітету з опрацювання скарг | Документування | До затвердження Звіту з оцінки СП | ПВСП, Робоча група/ Місцевий консультант УФСІ з розвитку громад, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| **Розвиток навичок використання механізму вирішення скарг на рівні ПВСП** | Проведення навчання на тему «Механізм вирішення скарг» як окремого модулю у громаді.Запровадження механізмів: Отримання та належної реєстрації скарг.Виявлення обставин скаргВедення реєстру скаргМоніторингу вирішення скарг | Приміщення для засідань Комітету з опрацювання скарг | Документування | До затвердження Звіту з оцінки СП | ПВСП, Робоча група/ Місцевий консультант УФСІ з розвитку громад, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| **Забезпечення доступу до механізму вирішення скарг / претензій для зацікавлених сторін і широкої громадськості** | Поширення інформації публікація каналів для скарг / претензій за допомогою публічних інформаційних стендів, інформаційних пунктів проекту і веб-сайтів місцевих Підрядників. Додатково, із початком будівництва на будівельному майданчику слід влаштувати скриньку для прийому скарг та розмістити інформацію щодо цього каналу зв’язку у публічних місцях на майданчику проекту. | Будівельний майданчик, приміщення для засідань Комітету з опрацювання скарг | Документування | Регулярно | ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з розвитку громад, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| **Своєчасне опрацювання скарг** | Здійснення контролю за опрацюванням скарг | Будівельний майданчик, приміщення для засідань Комітету з опрацювання скарг | Документування | Планово, - щомісяця, у випадку надзвичайних ситуацій – протягом 2-х діб | ПВСП/ Місцевий консультант УФСІ з розвитку громад, Спеціаліст ДМП з питань ESHS |  |  |
| **Ризик зараження COVID-19** | Забезпечення соціального дистанціювання; Застосування відповідних профілактичних і захисних заходів, -   належний контроль медичних відходів;Всі працівники та їхні сім'ї матимуть доступ до медичних закладів; Усім сторони отримають докладні рекомендації з питань COVID-19, всі працівники матимуть доступ до Механізму розгляду скарг (МРС) Вся діяльність по залученню громадськості буде супроводжуватися відповідними заходами соціального дистанціювання. У ситуаціях, коли жоден з перерахованих вище засобів комунікації не відповідає цілям заходу, будуть вишукуватись можливості для відтермінування заходу на більш пізній час, коли буде можливе повноцінне залучення зацікавлених сторін | На об’єкті СП | Візуальна перевірка | Постійно протягом циклу впровадження СП | Підрядник,, Власник об’єкту, УФСІ |  |  |

Для того, щоб мінімізувати потенційно негативні екологічні та соціальні ризики та впливи впровадження СП, а також з метою максимального підвищення користі від СП для ПВСП здійснює свою діяльність згідно наступних відповідних стандартів, законодавства і керівних принципів:

- законів та нормативних актів України та міжнародного права, включаючи конвенції та договори, які ратифіковані Україною та стосуються Проекту (див. нижче, - Перелік законодавства України, яке має стосунок до діяльності в рамках СП;

- положень Регламенту діяльності (Посібника) УФСІ, які стосуються Проекту ( Окремої Проектної та фінансової угоди від 19 квітня 2018 р., зокрема п. ІІ.2, а також, відповідно до вимог Регламенту (Посібника) діяльності УФСІ, викладених, у Розділі 6 Політики та процедури оцінки екологічного та соціального впливу субпроектів)

• Екологічними та соціальними політиками Світового банку https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-policies#safeguards

 • Настанови Групи Світового банку щодо охорони навколишнього середовища, здоров'я та безпеки (EHS), включаючи:

- Загальну настанову з охорони навколишнього середовища, здоров’я та праці (http://www.ifc.org/ehsguidelines);

- Фундаментальні конвенції Міжнародної організації праці (МОП), https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour- standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm;

- Директива ЕС для Майданчиків будівництва (92/57/ЕЕС), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/ ?uri =celex%3A31992L0057;

Перелік законодавства України, яке має братись до уваги в рамках впровадження СП

Закони України

Про охорону навколишнього природного середовища

Про оцінку впливу на довкілля

Про охорону атмосферного повітря

Про охорону земель

Про архітектурну діяльність

Про регулювання містобудівної діяльності

Кодекси України:

Господарський кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс цивільного захисту України

Міжнародні конвенції та угоди:

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 Закони України:

Основи законодавства України про охорону здоров'я

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про місцеве самоврядування в Україні

Про громадські об'єднання

Про звернення громадян

Про інформацію

 Міжнародні конвенції та угоди:

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

 ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Закони України:

Про основи містобудування

Про землеустрій

Про відходи

Про металобрухт

Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами

 Міжнародні конвенції та угоди:

 Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті

Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами

Накази міністерств та відомств:

 ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ 15.03.2019 № 267 Про внесення змін у додатки до наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 12 червня 2017 року № 945

 Державні будівельні/санітарні норми

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДБН А . 3.1-5:2016

НАСТАНОВА З ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБЄКТІВ БУДІВНИЦТВА Загальні вимоги ДБН В. 1.1-7:2016

**Голова ПВСП субпроекту 16-23-30-002 «Створення житлових умов для ВПО в м. Мелітополь по вул. Брів-ла-Гайард, 6, Запорізька область (квартири для тимчасового проживання ВПО) / KfW»**

**Цибух Т.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **(підпис)**

**Дата 31/08/2021**