## 7
Додаток 6 до рішення від_______№_______
УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об’єктів теплопостачання
ТОВ «ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ»
станом на 01.01.2020 рік
№ з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання |  | Одиниця виміру | Показник
|  |  |  | загальний | з них аварійні
І. Виробництво теплової енергії
1 | Джерела теплової енергії
1.1 | Загальна кількість котелень, з них: |  | шт. | 15
| потужністю до 3 Гкал/год |  | шт. | 8
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год |  | шт. | 5
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год |  | шт. | 1
| потужністю 100 Гкал/год і більше |  | шт. | 1
| Дахових |  | шт. | -
1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: |  | Гкал/год | 263.233
| потужністю до 3 Гкал/год |  | Гкал/год | 5.208
| потужністю від 3 до 20 Гкал/год |  | Гкал/год | 28.025
| потужністю від 20 до 100 Гкал/год |  | Гкал/год | 60
| потужністю 100 Гкал/год і більше |  | Гкал/год | 170
| Дахових |  | Гкал/год | -
1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  | 143.02
| у неопалювальний період |  | Гкал/год | -
| у зимовий період |  | Гкал/год | 143.02
1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії |  | Гкал | 62809.3
2 | Котли та хвостові поверхні нагріву
2.1 | Загальна кількість котлів: |  | шт. | 36
2.1.1 | за видом теплоносія, з них: |  | шт. | 366
| водогрійних з ККД менше 86% |  | шт. | 0
| водогрійних з ККД більше 86% |  | шт. | 35
| парових з ККД менше 89% |  | шт. | 1
| парових з ККД більше 89% |  | шт. | 0
2.1.2 | за видом палива, з них: |  | шт. | 32
| на газоподібному паливі |  | шт. | 32
| на твердому паливі |  | шт. | 0
| на рідкому паливі |  | шт. | 0
2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  | 14.86
| у неопалювальний період |  | % | 0
| у зимовий період |  | % | 14.86
2.3 | Загальна кількість економайзерів |  | шт. | 1
3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів
3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: |  | шт. | 27
| Димососів |  | шт. | 12
| дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) |  | шт. | 15
3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок |  | кВт | 907.2
3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів |  | шт. | −
3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: |  | шт. | 16
| Сталевих |  | шт. | 10
| цегляних та/або залізобетонних |  | шт. | 6
4 | Допоміжне обладнання
4.1 | Загальна кількість деаераторних установок |  | шт. | 6
4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок |  | шт. | 13
4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату |  | шт. | 0
4.4 | Загальна кількість насосів, з них: |  | шт. | 88
| Живильних |  | шт. | 1
| Мережних |  | шт. | 50
| Підживлювальних |  | шт. | 23
| Конденсаційних |  | шт. | 0
| Рециркуляційних |  | шт. | 14
| насосів гарячого водопостачання (ГВП) |  | шт. | 0
| циркуляційних (ГВП) |  | шт. | 0
4.5 | Загальна установлена потужність насосів |  | кВт | 4998.54
5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим
5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок |  | шт. | 13
5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок |  | шт. | 16
5.3 | Загальна установлена потужність насосів |  | кВт | 123
6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої
6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: |  | шт. | 32
| прямого включення |  | шт. | 17
| трансформаторного включення |  | шт. | 15
6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) |  | шт. | 32
6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: |  | шт. | 3
| потужністю до 630 кВА |  | шт. | 1
| потужністю понад 630 кВА |  | шт. | 2
6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання:
| у неопалювальний період |  | % | 0.19
| у зимовий період |  | % | 23
7 | Автоматизація
7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі |  | шт. | 15
| з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) |  | шт. | 9
| з частковою автоматизацією |  | шт. | 6
7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу |  | шт. | 2
8 | Прилади обліку теплової енергії
8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: |  | шт. | 507
| на джерелах теплопостачання |  | шт. | 21
| комерційного (у споживача) |  | шт. | 486
8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання |  | % | 100
8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку |  | % | 82.7
8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100% оснащеності, у тому числі: |  | шт.
| на джерелах теплопостачання |  | шт. | 0
| комерційного обліку |  | шт. | 84
9 | Транспортні засоби
9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: |  | шт.
| Спецтехніки |  | шт. | 8
| вантажних автомобілів |  | шт. | -
| легкових автомобілів |  | шт. | -
10 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість |  | шт. | 73
ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії
11 | Магістральні теплові мережі
11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: |  | км | 59.12
| підземних канальних |  | км | 46.4108
| підземних безканальних |  | км | 0
| Надземних |  | км | 12.7121
11.2 | Загальна кількість теплових камер |  | шт. | 11
12 | Місцеві (розподільчі) мережі
12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: |  | км | 79.32
| Підземних |  | км | 55.83
| Надземних |  | км | 23.49
12.2 | Загальна кількість теплових камер |  | шт. | 398
13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП)
13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: |  | км | − | −
| Підземних |  | км | − | −
| Надземних |  | км | − | −
14 | Центральні теплові пункти (ЦТП)
| Загальна кількість ЦТП |  | шт. | 0
15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП)
| Загальна кількість ІТП |  | шт. | 0
16 | Обладнання ЦТП та ІТП
16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок |  | шт. | 0
16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води |  | шт. | 0
16.3 | Загальна кількість насосів, з них: |  | шт. | 14
| Підживлювальних |  | шт. | 0
| насосів ГВП |  | шт. | 0
| циркуляційних (ГВП) |  | шт. | 0
16.4 | Загальна установлена потужність насосів |  | кВт | 192
17 | Електропостачання та системи управління
17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: |  | шт. | 9
17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: |  | шт. | 0
| систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія |  | шт. | 0
17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки |  | шт. | 0
18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП
18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП |  | шт. | −
18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: |  | шт. | −
| на ЦТП |  | шт. | −
| у споживачів (у будинках) |  | шт. | −
18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП |  | % | −
18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: |  | % | −
| на ЦТП |  | % | −
| у споживачів (у будинках) |  | % | −
18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності |  | шт. | −
18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: |  | шт. | −
| на ЦТП |  | шт. | −
| у споживачів (у будинках) |  | шт. | −
19 | Транспортні засоби
19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: |  | шт. | 11
| Спецтехніки |  | шт. | 5
| вантажних автомобілів |  | шт. | 6
| легкових автомобілів |  | шт. | 0
20 | Будівлі та споруди виробничого призначення
| Загальна кількість |  | шт. | 7
21 | Опалювальна площа |  | тис.кв.м
22 | Забезпечення гарячою водою |  | тис. жителів | − | −
23 | Приєднане навантаження за категоріями:
| Населення |  | Гкал/год | 117.45
| бюджетні установи |  | Гкал/год | 19.31
| Інші |  | Гкал/год | 6.25
24 | Фактичні річні втрати теплової енергії |  | тис.Гкал | 6.29
|  |  | % | 10
Директор |  |  | О. ЯЛСУКОВА
М.П.
Головний бухгалтер |  |  | Л. ПАСТУШЕНКО
Головний інженер |  |  | М. КАПУСТІН
Note on E80: резерв
Note on E161: факт 2018