# ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# до проєкту рішення «Про затвердження проекту зон санітарної охорони (ЗСО) водозабірних свердловин (№№ 3996-2, 5898-5, 3991-6а, 5899-7, 3989-7а, 3992-8, 3988-9а, 3986-10а, 3985-11, 3993-12, 3994-13, 3995-14, 3984-15а, 4001-16, 3997-17а, 5244-3, 5243-4, 5240-5, 5242-6) ділянки водозабору Мелітопольського родовища питних підземних вод

# комунального підприємства «Водоканал»

# Мелітопольської міської ради Запорізької області»

З метою охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого режиму.

:  1. Підстава розроблення проєкту рішення

Стаття. 93 Водного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», умови спеціального дозволу на користування надрами № 4435 від 16 жовтня 2007 року

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Основною метою ЗСО є охорона від забруднення джерел водопостачання, а також водопровідних споруд та навколишньої території.

Зони санітарної охорони (ЗСО) організовуються на всіх водозаборах які використовується для господарсько-питних потреб в складі трьох поясів:

- перший пояс (пояс суворого режиму) включає територію розташування водозаборів, майданчиків розташування всіх водопровідних споруд;

- другий і третій пояси (пояси обмежень) включають територію, призначену для охорони від забруднення джерел водопостачання.

У кожному з трьох поясів, а також в межах санітарно-захисної смуги, відповідно до їх призначення, встановлюється спеціальний режим і визначається комплекс заходів, що виключають можливість погіршення якості води.

Організації ЗСО повинна передувати розробка її проєкту, в який включається:

а) визначення меж зони і складових її поясів;

б) розробка плану заходів щодо поліпшення санітарного стану ЗСО шляхом усунення існуючого і попередження можливого забруднення джерела водопостачання і погіршення якості води, що подається.

Даний проєкт ЗСО розроблений ТОВ «ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ» на виконання умов спеціального дозволу на користування надрами № 4435 від 16 жовтня 2007 року, виданий Державною службою геології та надр України.

3. Суть проєкту рішення

Проєкт рішення передбачає затвердження проекту зон санітарної охорони (ЗСО) водозабірних свердловин (№№ 3996-2, 5898-5, 3991-6а, 5899-7, 3989-7а, 3992-8, 3988-9а, 3986-10а, 3985-11, 3993-12, 3994-13, 3995-14, 3984-15а, 4001-16, 3997-17а, 5244-3, 5243-4, 5240-5, 5242-6) ділянки водозабору Мелітопольського родовища питних підземних вод комунального підприємства «Водоканал» Мелітопольської міської ради Запорізької області» та забезпечення дотримання правового режиму зон санітарної охорони свердловин водозабору.