Додаток

до рішення ____сесії

Мелітопольської міської ради

Запорізької області VII скликання

від «___» ________ 2016 № _____

Вводи до багатоповерхових житлових будинків КП «Житломасив» МГС ЗО по зріз цих будинків

| № з/п | Адреса розміщення | Спосіб прокладки | Метеріал | діаметр, мм | L, (у двотрубному виміру) пог. м. | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | просп. Б.Хмельницького, 38 | надземний | сталь | 50 | 37 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 50 | 12 | без ізоляції |
| 2 | просп. Б.Хмельницького,26 | підземний | сталь | 50 | 42 | без ізоляції |
|  |  | надземний | сталь | 50 | 38 | без ізоляції |
| 3 | просп. Б.Хмельницького, 34 | підземний | сталь | 50 | 25 | без ізоляції 8м |
| 4 | просп. Б.Хмельницького, 40 | підземний | сталь | 50 | 14 | без ізоляції |
|  |  | надземний | сталь | 50 | 70 | без ізоляції 5м |
| 5 | вул. Ярослава Мудрого, 6 | підземний | сталь | 110 | 18 | без ізоляції |
| 6 | вул. Ярослава Мудрого, 8 | у підвалі | сталь | 50 | 9 | без ізоляції |
| 7 | вул. Ярослава Мудрого, 12 | підземний | сталь | 100 | 16 | без ізоляції |
| 8 | вул.Ярослава Мудрого,15 | підземний | сталь | 100 | 53 | без ізоляції |
| 9 | вул.Ярослава Мудрого, 19 | підземний | сталь | 150 | 31 | без ізоляції |
| 10 | вул. Героїв України, 40 | підземний | сталь | 100 | 20 | без ізоляції |
| 11 | вул. Героїв України, 59 | підземний | сталь | 100 | 2,8 | без ізоляції |
| 12 | вул. Героїв України, 63 | у підвалі | сталь | 100 | 30 | без ізоляції |
| 13 | вул. Героїв України, 65 | підземний | сталь | 150 | 17 | без ізоляції |
| 14 | вул. Героїв України, 34 | підземний | сталь | 76 | 32 | без ізоляції |
| 15 | вул. Героїв України, 36 | підземний | сталь | 76 | 2 | без ізоляції |
| 16 | вул. Героїв України, 38 | підземний | сталь | 76 | 2 | без ізоляції |
| 17 | вул. Бейбулатова,1, 3 | підземний | сталь | 50 | 53 | без ізоляції |
| 18 | вул. Бейбулатова, 15 | надземний | сталь | 50 | 18 | без ізоляції |
| 19 | вул. Бейбулатова,17 | підземний | сталь | 76 | 5 | без ізоляції |
| 20 | вул. Бейбулатова, 19 | підземний | сталь | 76 | 10 | без ізоляції |
| 21 | вул. Героїв України, 45 | підземний | сталь | 50 | 2 | без ізоляції |
| 22 | вул. Героїв України, 47 | підземний | сталь | 100 | 3 | без ізоляції |
| 23 | вул. Ярослава Мудрого, 2 | підземний | сталь | 50 | 8 | без ізоляції |
| 24 | вул. Героїв України, 55 | підземний | сталь | 125 | 0,6 | без ізоляції |
| 25 | пл. Победы, 2 | підземний | сталь | 50 | 4 | без ізоляції |
| 26 | вул. Івана Алексєєва, 10 | підземний | сталь | 50 | 8 | без ізоляції |
| 27 | вул. Івана Алексєєва, 8А | підземний | сталь | 76 | 3 | без ізоляції |
| 28 | вул. Івана Алексєєва, 8 | підземний | сталь | 100 | 19 | без ізоляції |
| 29 | вул. Івана Алексєєва, 6 | підземний | сталь | 50 | 11 | без ізоляції |
| 30 | вул. Івана Алексєєва, 10А | підземний | сталь | 50 | 5 | без ізоляції |
| 31 | вул. Івана Алексєєва, 4 | підземний | сталь | 76 | 6 | без ізоляції |
| 32 | вул. Героїв України, 37А | підземний | сталь | 80 | 70 | без ізоляції |
| 33 | вул. Героїв України, 39 | підземний | сталь | 80 | 1,5 | без ізоляції |
| 34 | вул. Героїв України, 41 | підземний | сталь | 50 | 1,5 | без ізоляції |
| 35 | вул. Ярослава Мудрого, 1 | надземний | сталь | 50 | 18 | без ізоляції |
| 36 | вул. Ярослава Мудрого, 3 | підземний | сталь | 50 | 17 | без ізоляції |
| 37 | вул. Гетьманська,73А | надземний | сталь | 50 | 78 | без ізоляції 10м |
| 38 | вул. Гетьманська, 101 | надземний | сталь | 50 | 18 | без ізоляції 10м |
| 39 | вул. Гетьманська, 97 | надземний | сталь | 50 | 4 | без ізоляції 10м |
|  |  | підземний | сталь | 50 | 10 | без ізоляції |
| 40 | вул. Гетьманська, 95 | надземний | сталь | 50 | 18 | без ізоляції 15м |
|  |  | надземний | сталь | 40 | 12 | без ізоляції |
| 41 | просп. Б.Хмельницького, 36 | повітряний | сталь | 50 | 38 | без ізоляції 15м |
|  |  | підземний | сталь | 50 | 12 | без ізоляції |
| 42 | просп. Б.Хмельницького, 30 | підземний | сталь | 50 | 16 | без ізоляції |
| 43 | пл. Победы, 1 | підземний | сталь | 80 | 2,3 | без ізоляції |
| 44 | просп. Б.Хмельницького, 19 | надземний | сталь | 100 | 110 | без ізоляції |
| 45 | просп. Б.Хмельницького, 22 | надземний | сталь | 50 | 110 | без ізоляції 7м |
|  |  | підземний | сталь | 50 | 27 | без ізоляції |
| 46 | просп. Б.Хмельницького, 23 | підземний | сталь | 50 | 23 | без ізоляції |
| 47 | просп. Б.Хмельницького, 25 | надземний | сталь | 80 | 72 | без ізоляції |
| 48 | просп. Б.Хмельницького, 42 | підземний | сталь | 50 | 143 | без ізоляції |
| 49 | вул. Чернишевського, 28 | надземний | сталь | 80 | 40 | без ізоляції 8м |
|  |  | підземний | сталь | 80 | 20 | без ізоляції |
| 50 | вул. Чернишевського, 30 | підземний | сталь | 50 | 28 | без ізоляції |
| 51 | вул. Чернишевського, 52 | надземний | сталь | 50 | 40 | без ізоляції 40м |
| 52 | вул. Університетська, 55 | підземний | сталь | 50 | 14 | без ізоляції |
| 53 | вул. Університетська, 53 | надземний | сталь | 50 | 10 | без ізоляції 7м |
|  |  | підземний | сталь | 50 | 18 | без ізоляції |
| 54 | просп. Б.Хмельницького, 68 А | підземний | сталь | 100 | 7,5 | без ізоляції |
| 55 | вул. Мелітопольських дивізій, 153 | підземний | сталь | 80 | 2 | без ізоляції |
| 56 | вул. Мелітопольських дивізій, 126 | підземний | сталь | 89 | 60 | без ізоляції |
| 57 | просп. Б.Хмельницького, 93 | підземний | сталь | 67 | 12 | без ізоляції |
| 58 | просп. Б.Хмельницького, 89 | підземний | сталь | 50 | 12 | без ізоляції |
| 59 | вул. Дружби, 224 | підземний | сталь | 100 | 70 | без ізоляції |
| 60 | вул. Дружби, 222 | підземний | сталь | 159 | 30 | без ізоляції |
| 61 | вул. Дружби, 220 | підземний | сталь | 159 | 30 | без ізоляції |
| 62 | вул. Вакуленчука, 59 | у підвалі | сталь | 50 | 3 | без ізоляції |
| 63 | вул. Вакуленчука, 61 | у підвалі | сталь | 50 | 3 | без ізоляції |
| 64 | вул. Вакуленчука, 63 | у підвалі | сталь | 80 | 6 | без ізоляції |
| 65 | вул. Вакуленчука, 65 | у підвалі | сталь | 80 | 6 | без ізоляції |
| 66 | просп. Б.Хмельницького, 77 | підземний | сталь | 80 | 15 | без ізоляції |
| 67 | просп. Б.Хмельницького, 73 | підземний | сталь | 80 | 15 | без ізоляції |
| 68 | просп. Б.Хмельницького, 71 | підземний | сталь | 63 | 11 | без ізоляції |
|  |  |  | пластик | 63 | 11 | без ізоляції |
| 69 | просп. Б.Хмельницького, 69 | підземний | сталь | 50 | 10 | без ізоляції |
| 70 | просп. Б.Хмельницького, 67 | підземний | сталь | 50 | 20 | без ізоляції |
| 71 | просп. Б.Хмельницького, 65 | надземний | сталь | 100 | 65 | без ізоляції |
| 72 | просп. Б.Хмельницького, 63 | підземний | сталь | 80 | 11 | без ізоляції |
| 73 | просп. Б.Хмельницького, 61 | підземний | сталь | 80 | 8 | без ізоляції |
| 74 | просп. Б.Хмельницького, 59 | підземний | сталь | 50 | 6 | без ізоляції |
| 75 | просп. Б.Хмельницького, 53 | підземний | сталь | 50 | 12 | без ізоляції |
| 76 | вул. Шмідта, 15 | підземний | сталь | 100 | 8 | без ізоляції |
| 77 | вул. Шмідта, 17 | підземний | сталь | 100 | 40 | без ізоляції |
| 78 | вул. Шмідта, 10 | підземний | сталь | 50 | 12 | без ізоляції |
| 79 | вул. Шмідта, 12 | підземний | сталь | 50 | 6 | без ізоляції |
| 80 | вул. Шмідта, 14 | підземний | сталь | 50 | 1,5 | без ізоляції |
| 81 | вул. Шмідта, 16 | підземний | сталь | 50 | 1,5 | без ізоляції |
| 82 | вул. Шмідта, 22 | підземний | сталь | 50 | 25 | без ізоляції |
| 83 | вул. Шмідта, 26 | підземний | сталь | 50 | 33 | без ізоляції |
| 84 | вул. Шмідта, 7 | підземний | сталь | 50 | 43 | без ізоляції |
| 85 | вул. Шмідта, 6 | підземний | сталь | 50 | 14 | без ізоляції |
| 86 | вул. Шмідта, 24 | підземний | сталь | 50 | 26 | без ізоляції |
| 87 | вул. Івана Алексєєва, 20 | підземний | сталь | 80 | 5 | без ізоляції |
| 88 | вул. Шмідта, 28 | підземний | пластик | 80 | 30 | без ізоляції |
| 89 | вул. Шмідта, 2 | підземний | сталь | 50 | 11 | без ізоляції |
| 90 | вул. Монастирська, 19А | надземний | сталь | 80 | 156 | без ізоляції |
| 91 | просп. Б.Хмельницького, 48 | підземний | сталь | 80 | 11 | без ізоляції |
| 92 | просп. Б.Хмельницького, 35 | підземний | пластик | 63 | 45 | без ізоляції |
| 93 | вул. Шмідта, 32 | підземний | сталь | 50 | 8 | без ізоляції |
| 94 | вул. Шмідта, 30 | підземний | сталь | 50 | 18 | без ізоляції |
| 95 | вул. Каспійська, 12 | підземний | сталь | 32 | 25 | без ізоляції |
| 96 | вул. Каспійська, 10 | підземний | сталь | 40 | 20 | без ізоляції |
| 97 | вул. Каспійська, 7 | підземний | сталь | 50 | 60 | без ізоляції |
| 98 | вул. Шмідта, 4 | підземний | сталь | 40 | 13 | без ізоляції |
| 99 | вул. Монастирська, 20 | підземний | сталь | 80 | 17 | без ізоляції |
| 100 | вул. Шмідта, 18 | підземний | сталь | 50 | 18 | без ізоляції |
| 101 | вул. Шмідта, 20 | підземний | сталь | 76 | 18 | без ізоляції |
| 102 | вул. Шмідта, 9 | підземний | сталь | 50 | 11 | без ізоляції |
| 103 | просп. Б.Хмельницького, 29 | надземний | сталь | 80 | 44 | без ізоляції |
| 104 | просп. Б.Хмельницького, 31 | у підвалі | сталь | 100 | 32 | без ізоляції |
| 105 | вул. Інтеркультурна, 141А, 141Б | надземний | сталь | 89 | 5 | без ізоляції |
| 106 | вул. Інтеркультурна, 143 | надземний | сталь | 89 | 10 | без ізоляції |
| 107 | вул. Інтеркультурна, 145 | надземний | сталь | 89 | 32 | без ізоляції |
| 108 | вул. Інтеркультурна, 161 | надземний | сталь | 89 | 102 | без ізоляції |
| 109 | вул. Покровська, 110 | надземний | сталь | 50 | 40 | без ізоляції |
| 110 | вул. Бєляєва, 18 | надземний | сталь | 89 | 30 | без ізоляції |
| 111 | вул. Бєляєва, 3 | підземний | сталь | 80 | 14 | без ізоляції |
| 112 | вул. Петра Дорошенка, 3 | підземний | сталь | 50 | 15 | без ізоляції |
| 113 | вул. Петра Дорошенка, 31 | підземний | сталь | 80 | 65 | без ізоляції |
| 114 | вул. Університетська, 127 | підземний | сталь | 80 | 18 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 80 | 18 | без ізоляції |
| 115 | вул. Університетська, 35 | у підвалі | сталь | 50 | 15 | без ізоляції |
| 116 | вул. Університетська, 37 | у підвалі | сталь | 50 | 15 | без ізоляції |
| 117 | вул. Героїв України, 52 | у підвалі | сталь | 50 | 5 | без ізоляції |
|  |  | у підвалі | сталь | 50 | 6,5 | без ізоляції |
| 118 | вул. Героїв України, 56 | у підвалі | сталь | 50 | 6 | без ізоляції |
|  |  | у підвалі | сталь | 50 | 6 | без ізоляції |
| 119 | вул. Гетьмана Сагайдачного, 17 | підземний | сталь | 100 | 80 | без ізоляції |
| 120 | вул. Гетьмана Сагайдачного, 19 | підземний | сталь | 100 | 5 | без ізоляції |
| 121 | вул. Гетьмана Сагайдачного, 21 | підземний | сталь | 80 | 5 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 80 | 5 | без ізоляції |
| 122 | вул. Гетьманська, 137 | надземний | сталь | 100 | 23 | без ізоляції |
|  |  | надземний | сталь | 100 | 23 | без ізоляції 23м |
| 123 | вул. Гетьманська, 139 | надземний | сталь | 100 | 15 | без ізоляції 12м |
|  |  | надземний | сталь | 100 | 15 | без ізоляції 15м |
| 124 | вул. Гетьманська, 139/1 | підземний | сталь | 80 | 18 | без ізоляції |
| 125 | вул. Гетьманська, 119 | підземний | сталь | 100 | 18 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 100 | 18 | без ізоляції |
| 126 | вул. Гетьманська, 125 | підземний | сталь | 150 | 3 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 150 | 1,5 | без ізоляції |
| 127 | вул. Гетьманська, 121 | підземний | сталь | 150 | 7,5 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 150 | 4,5 | без ізоляції |
| 128 | вул. Гетьманська, 127 | підземний | сталь | 100 | 15 | без ізоляції |
| 129 | просп. Б.Хмельницького, 2 | надземний | сталь | 89 | 100 | без ізоляції 5м |
| 130 | просп. Б.Хмельницького, 3 | надземний | сталь | 50 | 20 | без ізоляції 7м |
|  |  | підземний | сталь | 80 | 20 | без ізоляції |
| 131 | просп. Б.Хмельницького, 4 | підземний | сталь | 57 | 15 | без ізоляції |
| 132 | просп. Б.Хмельницького, 5 | підземний | сталь | 80 | 11 | без ізоляції |
| 133 | просп. Б.Хмельницького, 6 | підземний | сталь | 80 | 20 | без ізоляції |
| 134 | просп. Б.Хмельницького, 7 | підземний | сталь | 80 | 36 | без ізоляції |
| 135 | просп. Б.Хмельницького, 14 | підземний | сталь | 89 | 35 | без ізоляції |
| 136 | вул. Шмідта, 38 | підземний | сталь | 80 | 6 | без ізоляції |
| 137 | вул. Івана Алексєєва, 18А | підземний | сталь | 50 | 31 | без ізоляції |
| 138 | просп. Б.Хмельницького, 60 | надземний | сталь | 80 | 41 | без ізоляції |
| 139 | просп. Б.Хмельницького, 58 | підземний | сталь | 50 | 10 | без ізоляції |
| 140 | просп. Б.Хмельницького, 54 | підземний | сталь | 80 | 16 | без ізоляції |
| 141 | вул. Шмідта, 1 | підземний | сталь | 80 | 5 | без ізоляції |
| 142 | просп. Б.Хмельницького, 64 | підземний | сталь | 50 | 11 | без ізоляції |
| 143 | просп. Б.Хмельницького, 52 | підземний | сталь | 80 | 16 | без ізоляції |
| 144 | вул. Садовая, 22 | надземний | сталь | 50 | 60 | без ізоляції |
| 145 | вул. Шмідта, 40 | підземний | сталь | 100 | 25 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 100 | 43 | без ізоляції |
| 146 | вул. Садовая, 37 | підземний | сталь | 80 | 24 | без ізоляції |
| 147 | вул. Садовая, 39 | підземний | сталь | 80 | 23 | без ізоляції |
| 148 | вул. Садовая, 45 | у підвалі | сталь | 63 | 3 | без ізоляції |
| 149 | вул. Садовая, 43 | підземний | сталь | 80 | 31 | без ізоляції |
| 150 | вул. Садовая, 41 | підземний | сталь | 80 | 26 | без ізоляції |
| 151 | вул. Вакуленчука,76 | надземний | сталь | 80 | 8 | без ізоляції |
| 152 | пров. Садовий, 9 | підземний | сталь | 80 | 110 | без ізоляції |
| 153 | вул. Садовая, 48 | підземний | сталь | 80 | 45 | без ізоляції |
| 154 | вул. Вакуленчука, 78 | надземний | сталь | 80 | 35 | без ізоляції |
| 155 | просп. Б.Хмельницького, 50 | підземний | сталь | 50 | 14 | без ізоляції |
| 156 | вул. Садовая, 24 | підземний | сталь | 50 | 48 | без ізоляції |
| 157 | вул. Садовая, 26 | підземний | сталь | 80 | 7 | без ізоляції |
| 158 | вул. Садовая, 28 | підземний | сталь | 63 | 40 | без ізоляції |
|  |  | підземний | пластик | 63 | 40 | без ізоляції |
| 159 | просп. Б.Хмельницького, 51 | підземний | сталь | 50 | 12 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 80 | 12 | без ізоляції |
| 160 | просп. Б.Хмельницького, 45 | підземний | сталь | 50 | 11 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 50 | 11 | без ізоляції |
| 161 | просп. Б.Хмельницького, 47 | підземний | сталь | 50 | 17 | без ізоляції |
| 162 | вул. Івана Алексєєва, 14 | підземний | сталь | 89 | 70 | без ізоляції |
| 163 | вул. Івана Алексєєва, 18 | підземний | сталь | 89 | 4,5 | без ізоляції |
| 164 | вул. Івана Алексєєва, 14А | підземний | сталь | 76 | 16 | без ізоляції |
| 165 | вул. Івана Алексєєва, 30 | надземний | сталь | 80 | 43 | без ізоляції |
| 166 | пров. Садовый, 1 | підземний | сталь | 80 | 6 | без ізоляції |
| 167 | пров. Садовый, 9А | підземний | сталь | 76 | 48 | без ізоляції |
| 168 | вул. Садстанції, 12 | надземний | сталь | 80 | 52 | без ізоляції |
| 169 | вул. Вакуленчука, 104 | підземний | сталь | 50 | 15 | без ізоляції |
| 170 | вул. Вакуленчука, 102 | підземний | сталь | 50 | 17 | без ізоляції |
| 171 | вул. Вакуленчука, 100 | підземний | сталь | 50 | 17 | без ізоляції |
| 172 | вул. Вакуленчука, 86 | підземний | сталь | 50 | 17 | без ізоляції |
| 173 | вул. Вакуленчука, 84 | підземний | сталь | 80 | 48 | без ізоляції |
| 174 | вул. Ярослава Мудрого, 9 | підземний | сталь | 80 | 14 | без ізоляції |
| 175 | вул. Ярослава Мудрого, 5 | підземний | сталь | 50 | 30 | без ізоляції |
| 176 | вул. Ярослава Мудрого, 11 | підземний | сталь | 50 | 4 | без ізоляції |
| 177 | вул. Ярослава Мудрого, 17 | підземний | сталь | 100 | 3,5 | без ізоляції |
| 178 | вул. Ярослава Мудрого, 21 | підземний | сталь | 100 | 25 | без ізоляції |
| 179 | вул. Фучика,35 | підземний | сталь | 80 | 26 | без ізоляції |
| 180 | вул. Героїв України, 188 | надземний | сталь | 100 | 127 | без ізоляції 10м |
| 181 | вул. Седовців, 4 | підземний | сталь | 100 | 6 | без ізоляції |
| 182 | вул. Шмідта, 13 | підземний | сталь | 100 | 48 | без ізоляції |
| 183 | вул. Івана Алексєєва, 24 | підземний | сталь | 50 | 10 | без ізоляції |
| 184 | вул. Вакуленчука, 106 | надземний | сталь | 80 | 35 | без ізоляції |
| 185 | вул. Івана Алексєєва, 3А | надземний | сталь | 50 | 20 | без ізоляції |
| 186 | вул. Дружби, 226 | підземний | сталь | 100 | 15 | без ізоляції |
| 187 | просп. Б.Хмельницького, 66А | у підвалі | сталь | 100 | 1 | без ізоляції |
| 188 | просп. Б.Хмельницького,39 | підземний | сталь | 80 | 17 | без ізоляції |
| 189 | просп. Б.Хмельницького, 37 | у підвалі | сталь | 50 | 4 | без ізоляції |
| 190 | просп. Б.Хмельницького, 68 | повітряний | сталь | 50 | 37 | без ізоляції |
| 191 | просп. Б.Хмельницького, 66 | у підвалі | сталь | 80 | 1 | без ізоляції |
| 192 | вул. Олександра Невського, 35 | підземний | сталь | 80 | 14 | без ізоляції |
| 193 | вул. Олександра Невського, 37 | підземний | сталь | 40 | 14 | без ізоляції |
| 194 | вул. Олександра Невського, 39 | надземний | сталь | 50 | 17 | без ізоляції 17м |
| 195 | вул. Олександра Невського, 41 | надземний | сталь | 50 | 16 | без ізоляції 16м |
| 196 | вул. Олександра Невського, 43 | надземний | сталь | 50 | 23 | без ізоляції 23м |
| 197 | вул. Покровська, 59/1 | підземний | сталь | 50 | 12 | без ізоляції |
| 198 | вул. Покровська, 59/1, 59/2 | підземний | сталь | 50 | 6 | без ізоляції |
| 199 | вул. Покровська, 59/1, 59/3 | підземний | сталь | 50 | 20 | без ізоляції |
| 200 | вул. Покровська, 59/1, 104 | підземний | сталь | 50 | 78 | без ізоляції |
| 201 | ввул. Казарцева, 17 | підземний | сталь | 89 | 24 | без ізоляції |
| 202 | вул. Казарцева, 19 | підземний | сталь | 108 | 22 | без ізоляції |
| 203 | вул. Казарцева, 16 | підземний | сталь | 79 | 74 | без ізоляції |
| 204 | вул. Героїв Сталінграда, 5 | підземний | сталь | 108 | 56 | без ізоляції |
| 205 | вул. Олеся Гончара, 79 | підземний | сталь | 89 | 170 | без ізоляції |
| 206 | вул. Олеся Гончара, 77 | підземний | сталь | 89 | 16 | без ізоляції |
| 207 | вул. Казарцева, 2 | підземний | сталь | 89 | 20 | без ізоляції |
| 208 | вул. Казарцева, 14 | підземний | пластик | 50 | 32 | без ізоляції |
| 209 | просп. 50-річчя Перемоги, 29Б | повітряний | сталь | 57 | 30 | без ізоляції |
| 210 | просп. 50- річчя Перемоги, 22А | підземний | сталь | 89 | 4 | без ізоляції |
| 211 | просп. 50- річчя Перемоги, 22Б | підземний | сталь | 50 | 14 | без ізоляції |
| 212 | вул. Гризодубової, 56 | підземний | сталь | 89 | 12 | без ізоляції |
| 213 | вул. Гризодубової, 39 | підземний | сталь | 57 | 24 | без ізоляції |
| 214 | вул. Гризодубової, 42 (1 ввод, 2 ввод) | підземний | сталь | 76 | 146 | без ізоляції |
|  |  | підземний | сталь | 76 | 38 | без ізоляції |
| 215 | вул. Гризодубової, 44 | підземний | сталь | 76 | 16 | без ізоляції |
| 216 | вул. Осипенко, 103 | повітряний | сталь | 108 | 94 | мін. вата, склотканина |
|  |  | підземний | сталь | 40 | 8 | т – образні опори 6 шт. 2,5 м. *100 |
| 217 | вул. Осипенко, 101 | підземний | сталь | 159 | 180 | мін. вата, склотканина т- образні опори 2 шт. 2,5 м. * 130 |
| 218 | вул. Осипенко, 92, 94 | повітряний | сталь | 76 | 60 | мін. вата, руберойд |
|  |  | підземний | сталь | 76 | 112 | т – образні опори 5 шт. 2,5 м.*119 |
| 219 | вул. Гоголя, 142 | підземний | сталь | 89 | 50 | без ізоляції |
| 220 | вул. Гоголя, 138 | підземний | сталь | 89 | 48 | без ізоляції |
| 221 | вул. Гоголя, 136 | підземний | сталь | 57 | 16 | без ізоляції |
| 222 | вул. Гоголя, 136 А | підземний | пластик | 50 | 404 | без ізоляції |
| 223 | вул. Гоголя, 130 | підземний | сталь | 50 | 74 | без ізоляції |
| 224 | вул. Гризодубової, 55 | підземний | сталь | 76 | 28 | без ізоляції |
| 225 | просп. 50-річчя Перемоги, 27 | підземний | пластик | 50 | 160 | без ізоляції |
| 226 | вул. Казарцева, 12 | підземний | пластик | 76 | 18 | без ізоляції |
| 227 | просп. 50- річчя Перемоги, 31 | підземний | пластик | 50 | 22 | без ізоляції |
| 228 | просп. 50- річчя Перемоги, 33 | підземний | сталь | 56 | 18 | без ізоляції |
| 229 | просп. 50- річчя Перемоги, 33А | підземний | сталь | 76 | 18 | без ізоляції |
| 230 | вул. Героїв Сталінграда, 19 | підземний | сталь | 76 | 30 | без ізоляції |
| 231 | вул. Героїв Сталінграда, 21 | підземний | пластик | 50 | 44 | без ізоляції |
| 232 | просп. 50- річчя Перемоги, 15 | підземний | сталь | 159 | 86 | без ізоляції |
| 233 | б-р 30- річчя Перемоги, 40/1 | підземний | сталь | 89 | 90,6 | без ізоляції |
| 234 | б-р 30- річчя Перемоги, 40/2 | підземний | сталь | 89 | 9,8 | без ізоляції |
| 235 | б-р 30- річчя Перемоги, 40/3 | підземний | сталь | 89 | 13 | без ізоляції |
| 236 | б-р 30- річчя Перемоги, 26 | підземний | сталь | 108 | 53,4 | без ізоляції |
| 237 | просп. 50- річчя Перемоги, 57 | підземний | сталь | 89 | 32,2 | без ізоляції |
| 238 | б-р 30- річчя Перемоги, 34 | підземний | сталь | 89 | 157,8 | без ізоляції |
| 239 | вул. Гризодубової, 37 | підземний | сталь | 89 | 52 | без ізоляції |
| 240 | б-р 30- річчя Перемоги, 19 | підземний | сталь | 57 | 23,2 | без ізоляції |
|  | 1 врезка | підземний | сталь | 57 | 19,2 | без ізоляції |
|  | 2 врезка | підземний | сталь | 57 | 19,2 | без ізоляції |
| 241 | просп. 50- річчя Перемоги, 50 | підземний | сталь | 89 | 16 | без ізоляції |
| 242 | просп. 50- річчя Перемоги, 68 | підземний | сталь | 89 | 13 | без ізоляції |
| 243 | просп. 50- річчя Перемоги, 64 | підземний | сталь | 89 | 14 | без ізоляції |
| 244 | просп. 50- річчя Перемоги, 56 | підземний | сталь | 57 | 17 | без ізоляції |
|  |  | підземний | пластик | 63 | 19 | без ізоляції |
| 245 | просп. 50- річчя Перемоги, 58 | підземний | сталь | 57 | 11 | без ізоляції |
| 246 | просп. 50- річчя Перемоги, 62 | підземний | пластик | 40 | 63 | без ізоляції |
| 247 | просп. 50- річчя Перемоги, 35 | підземний | сталь | 76 | 26 | без ізоляції |
| 248 | просп. 50- річчя Перемоги, 39 | підземний | сталь | 76 | 21 | без ізоляції |
| 249 | просп. 50- річчя Перемоги, 41 | підземний | сталь | 108 | 38 | без ізоляції |
| 250 | просп. 50- річчя Перемоги, 37 | підземний | пластик | 57 | 23 | без ізоляції |
| 251 | вул. Брів-ла-Гайард, 4 | підземний | сталь | 108 | 60 | без ізоляції |
| 252 | вул. Брів-ла-Гайард, 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 ввод | підземний | сталь | 108 | 64 | без ізоляції |
|  | 2 ввод | підземний | сталь | 108 | 64 | без ізоляції |
| 253 | ул. вул. Брів-ла-Гайард, 12/1 | підземний | сталь | 57 | 3 | без ізоляції |
| 254 | ул. вул. Брів-ла-Гайард, 12/2 | підземний | сталь | 57 | 3 | без ізоляції |
| 255 | б-р 30- річчя Перемоги, 1 | підземний | сталь | 89 | 68 | без ізоляції |
| 256 | просп. 50- річчя Перемоги, 55 | підземний | сталь | 89 | 20,6 | без ізоляції |
| 257 | просп. 50- річчя Перемоги, 42 | повітряний | пластик | 89 | 80 | без ізоляції |
| 258 | просп. 50- річчя Перемоги, 50 | підземний | сталь | 89 | 32 | без ізоляції 40м |
| 259 | просп. 50- річчя Перемоги, 49 | підземний | сталь | 63 | 40 | без ізоляції |
| 260 | просп. 50- річчя Перемоги, 2, 4, 6 | підземний | сталь | 89 | 20 | без ізоляції |
| 261 | просп. 50- річчя Перемоги, 53 | підземний | сталь | 63 | 6 | без ізоляції |
| 262 | вул. Ломоносова, 240, 242, 244 | підземний | сталь | 108 | 80,6 | без ізоляції |
| 263 | б-р 30- річчя Перемоги, 36 | підземний | сталь | 108 | 65,8 | без ізоляції |
| 264 | б-р 30- річчя Перемоги, 42 | повітряний | сталь | 89 | 23,8 | без ізоляції |
| 265 | вул. Гризодубової, 3 | повітряний | сталь | 76 | 4 | без ізоляції |
| 266 | вул. Гетьмана Сагайдачного, 266 | підземний | сталь | 50 | 10 | без ізоляції |
| 267 | вул. Гетьмана Сагайдачного, 264 | підземний | сталь | 76 | 43 | без ізоляції |
| 268 | вул. Гетьмана Сагайдачного, 268 | підземний | сталь | 40 | 28 | без ізоляції |
| 269 | вул. Гетьмана Сагайдачного, 270 | підземний | сталь | 76 | 56 | без ізоляції |
| 270 | dул. Гризодубової, 1 | повітряна | сталь | 50 | 8 | без ізоляції |
| 271 | вул. Чайковського, 57 | повітряна | сталь | 50 | 52 | без ізоляції |
| 272 | вул. Чайковського, 48 | повітряний | сталь | 57 | 106 | без ізоляції |
| 273 | б-р 30- річчя Перемоги, 5 | тех. підпілля | сталь | 76 | 60 | без ізоляції |
| 274 | б-р 30- річчя Перемоги, 43 | підземний | сталь | 89 | 38 | без ізоляції |
| 275 | вул. Чайковського, 59 | повітряний | сталь | 57 | 104 | без ізоляції |
| 276 | вул. Чайковського, 51 | повітряний | сталь | 50 | 44 | без ізоляції |
| 277 | вул. Гризодубової, 7 | повітряний | сталь | 50 | 106 | к/ремонт ізоляції |
| 278 | просп. 50- річчя Перемоги, 17/1 | підземний | сталь | 108 | 150 | без ізоляції |
| 279 | просп. 50- річчя Перемоги, 17 | підземний | сталь | 89 | 64 | без ізоляції |
| 280 | б-р 30- річчя Перемоги, 7 | підземний | сталь | 89 | 38 | без ізоляції |
| 281 | просп. 50- річчя Перемоги, 36/1 |  |  |  |  | без ізоляції |
|  | 1 ввод | підземний | сталь | 108 | 54 | без ізоляції |
|  | 2 ввод | підземний | сталь | 76 | 34 | без ізоляції |
| 282 | просп. 50- річчя Перемоги, 36/5 | підземний | сталь | 76 | 106 | без ізоляції |
| 283 | просп. 50- річчя Перемоги, 36/6 | підземний | сталь | 89 | 16 | без ізоляції |
| 284 | просп. 50- річчя Перемоги, 36/7 | підземний | сталь | 89 | 16 | без ізоляції |

Начальник управління

комунальною власністю                                                                                      Д.Г. Котлов

Мелітопольський міський голова                                                                     С.А. Мінько